УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации Нанайского муниципального района

от10.04.2014 №_425_____

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке учреждений системы образования района

к началу 2014-2015 учебного года.

| № п.п | Наименование мероприятий | учреждения | сумма финанс тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Противопожарные мероприятия | 3448,3 |
| 1. | Проведение профилактических испытаний и измерений электроустановок в учреждениях | Все учреждения, кроме МБОУ СОШ №1, МБОУ НОШ №3, МАОУ ДОД ЦВР | 225,4 |
| 2. | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации | Все учреждения кроме МБОУ СОШ №1, МБОУ НОШ №3, МАОУ ДОД ЦВР | 742,3 |
| 3. | Экспертиза противопожарной обработки чердачных конструкций | Все учреждения кроме МБОУ СОШ №1, МБОУ НОШ №3, МАОУ ДОД ЦВР | 179,5 |
| 4. | Обработка чердачных конструкций | МКОУ СОШ Маяк, МКОУ СОШ Д.Мыс, МКОУ ООШ Синда, МКОУ ООШ Арсеньево, МКОУ ООШ В.Нерген, МКДОУ д.сад Маяк, МКДОУ д.сад Синда, МКДОУ д.сад Арсеньево | 771,1 |
| 5. | Установка устройства для вывода сигнала о пожаре на ПЧ | Все учреждения | 1530,0 |
| Подготовка к отопительному сезону | 1074,1 |
| 1. | Промывка систем отопления, ремонт котельных | Все учреждения кроме МБОУ СОШ №1, МБОУ НОШ №3, МАОУ ДОД ЦВР | 335,6 |
| 2. | Ремонт котельных, ремонт систем отопления, | МКОУ СОШ Джонка МКОУ СОШ с. Найхин МКДОУ д.сад с. Верхний Нерген МКОУ НОШ №3 с. Троицкое | 15,0 15,0 6,0 1.1 |
| 3. | Поверка манометров | Все учреждения, кроме МБОУ СОШ №1, МБОУ НОШ №3, МАОУ ДОД ЦВР | 5,0 |
| 4. | Техническое обслуживание счетчиков тепла | ТСШ №1, МОУСОШ с. Маяк, МАОУ ДО ЦВР с. Троицкое | 60,0 |
| 5. | Уплотнение проемов | МКДОУ д.с. Найхин МКДОУ д.сад с. №2 с. Троицкое МКДОУ д.сад №4 с. Троицкое | 6,0 5,0 6,0 |
| 6. | Замена оконных блоков | МКОУ СОШ с. Д.Мыс МКДОУ д.сад №4 | 196,3 80,0 |
| 7. | Ремонт кровли | МКОУ НШ-д.сад с. Даерга МКОУ СОШ п. Джонка | 40,0 3,8 |
| 8. | Закладка оконных проемов -4шт. | МКДОУ д.сад №4 | 101,0 |
| 9. | Ремонт чердачного перекрытия в котельной | МКДОУ д.сад с. Верхний Нерген | 91,3 |
| 10. | Замена дверного блока входного | МКОУ СОШ с. Маяк МКДОУ д.сад с. Лидога МКДОУ д.сад №2 с. Троицкое | 20,0 40,0 47,0 |
|  | Санитарные мероприятия | 196,7 |
| 1. | Прочистка системы канализации | Все учреждения | самостоятельно |
| 2. | Устройство надворного септика | МКОУ МСОШ с. Маяк | 90,0 |
| 3. | Замена светильников, ламп | МКОУ СОШ с. Найхин МКОУ ООШ с. Иннокентьевка | 7,6 28,3 |
| 4. | Замена линолеума | МКОУ ООШ с. Дада МКОУ НШ-д.сад с. Даерга МКОУ ООШ с. Верхний Нерген | 20,0 - 31,8 |
| 5. | Устройство мусорной площадки | МКДОУ д.сад п. Джонка | 4,0 |
| 6. | Прокладка канализационной трубы от прачки к септику | МКДОУ д.сад №3 с. Троицкое | 15,0 |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРУ | 1118,3 |
| 1. | Установка систем видеонаблюдения | МКОУ НОШ №3 с. Троицкое Спортивный комплекс «Амур» | 345,0 239,3 |
| 2. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | МКДОУ №4 МКДОУ д.с. №1 МКОУ СОШ №1 с. Троицкое | 38,0 38,0 38,0 |
| 3. | Оборудование системой ГЛОНАСС школьных автобусов | МКОУ ООШ с. Синда МКОУ ООШ с. Дада МКОУ СОШ с. Найхин МКОУ СОШ с. Лидога МКОУ ООШ с. Иннокентьевка МКОУ ООШ с. Верхний Нерген Управление образовании ИТОГО: | 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0 |
| Текущий ремонт учреждений | 2874,4 |
| 1. | Ремонтные работы | Все учреждения | 50,8 |
| 2. | Экспертиза технического состояния здания | МКДОУ д.сад п. Джонка | 50,5 |
| 3. | Разработка проектно- сметной документации | -Детский сад на 55 мест в с. Дада -Кап. ремонт МКДОУ д.сад с. Маяк ИТОГО: | 2323,3 300,0 2623,3 |
| 4. | Ремонт пола в переходе | МКОУ СОШ с. Дубовый Мыс | 15,0 |
| 5. | Ремонт крыльца | МКОУ СОШ п. Джонка | 6,0 |
| 6. | Отсыпка подъезда | МКДОУ д.сад с. Верхний Нерген | 15,0 |
| 7. | Устройство перил вдоль тротуара | МКДОУ д.сад с. Верхний Нерген | 2,3 |
| 8. | Устройство водяной скважины | МКДОУ д.сад с. Арсеньево | 14,0 |
| 9. | Установка водостока | МКДОУ д.сад с. Арсеньево | 40,0 |
| 10. | Приобретение материалов | Все учреждения | 118,0 |
|  | Доступная среда | 80,0 |
| 1. |  | МКОУ СОШ с. Лидога | 40,0 |
| 2. |  | МБОУ СОШ №1 с. Троицкое | 40,0 |
| 3. | Капитальный ремонт | МКДОУ д.сад с. Маяк | 1980,0 (30%) или 3300(50%) |
|  | Итого капитальный ремонт (средства муниципального бюджета) | 1980,0 (30%) или 3300(50%) |
| ВСЕГО: средства районного бюджета (без кап. ремонта) | 8851,8 |

Начальник управления

образования администрации

муниципального района 						О.В. Кудрешова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации Нанайского муниципального района

от10.04.2014 №_425_____

ГРАФИК

проведения текущего ремонта муниципальных

образовательных учреждений

| № п.п | Наименование учреждений | Сроки проведения ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ с. Маяк | 23.06.2014-18.08.2014 |
| 2 | МКОУ ООШ с. Синда | 23.06.2014-18.08.2014 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Дубовомысского сельского поселения | 23.06.243-18.08.2043 |
| 4 | МКОУ ООШ с. Дада | 23.06.2014 – 14.08.2014 |
| 5 | МКОУ НОШ-детский сад с. Даерга | 23.06.2014 -18.08.2014 |
| 6 | МКОУ СОШ Найхинского сельского поселения | 23.06.2014 – 18.08.2014 |
| 7 | МКОУ ООШ Арсеньевского сельского поселения | 23.06.2014 –14.08.2014 |
| 8 | МБОУ СОШ №1 с. Троицкое | 23.06.2014 – 13.08.2014 |
| 9 | МБОУ НОШ №3 с. Троицкое | 23.06.2014 – 13.08.2014 |
| 10 | МКОУ СОШ Лидогинского сельского поселения | 23.06.2014 – 12.08.2014 |
| 11 | МКОУ НОШ-детский сад с. Верхняя Манома | 23.06.2014 – 12.08.2014 |
| 12 | МКОУ СОШ с. Иннокентьевка | 23.06.2014 – 15.08.2014 |
| 13 | МКОУ СОШ п. Джонка | 23.06.2014 – 15.08.2014 |
| 14 | МКОУ ООШ Верхненергенского сельского поселения | 23.06.2014 –5.08.2014 |
| 15 | МКДОУ детский сад с. Маяк | 14.07.2014 -28.07.2014 |
| 16 | МКДОУ детский сад Синдинского сельского поселения | 14.07.2014 -28.07.2014 |
| 17 | МКДОУ детский сад Дубовомысского сельского поселения | 23.06.2014 -07.07.2014 |
| 18 | МКДОУ детский сад с. Дада | 23.06.2014 -07.07.2014 |
| 19 | МКДОУ детский сад Найхинского сельского поселения | 07.07.2014 -21.07.2014 |
| 20 | МКДОУ детский сад Арсеньевского сельского поселения | 07.07.2014 – 21.07.2014 |
| 21 | МКДОУ детский сад №1 с. Троицкое | 23.06.2014 – 07.07.2014 |
| 22 | МКДОУ детский сад №2 с . Троицкое | 07.07.2014 –21.07.2014 |
| 23 | МКДОУ детский сад №3 с. Троицкое | 21.07.2014-04.08.2014 |
| 24 | МКДОУ детский сад №4 с. Троицкое | 04.08.2014 – 18.08.2014 |
| 25 | МКДОУ детский сад Лидогинского сельского поселения | 14.07.2014 – 28.07.2014 |
| 26 | МКДОУ детский сад с. Иннокентьевка | 07.07.2014 – 21.07.2014 |
| 27 | МКДОУ детский сад п. Джонка | 07.07.2014 –21.07.2014 |
| 28 | МКДОУ детский сад Верхненергенского сельского поселения | 07.07.2014 – 21.10.2014 |
| 29 | МКОУ ДОД ЦДТ Найхинского сельского поселения | 04.08.2014 – 18.08.2014 |
| 30 | МАОУ ДОД ЦВР с. Троицкое | 04.08.2014 - 18.08.2014 |

_______________

Начальник управления

образования администрации

муниципального района 						О.В. Кудрешова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации Нанайского муниципального района

от10.04.2014 №_425_____

ГРАФИК

приемки образовательных учреждений Нанайского муниципального

района к новому 2013-2014 учебному году

13 августа 2014г.				с. Лидога, с. Верхняя Манома

14 августа 2014г.				с. Найхин, с. Даерга

15 августа 2014г.				с. Троицкое

18 августа 2014г.		п. Джонка, с. Иннокентьевка, с. Верхний

Нерген

19 августа 2014г.				с. Арсеньево, с. Дада

20 августа 2014г.				с Маяк, с. Синда, с. Дубовый Мыс

_________________

Начальник управления

образования администрации

муниципального района 						О.В. Кудрешова